涡街流量计招标要求

规格参数：

| 位号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT-706 | 涡街流量计 | 介质：蒸汽，工作压力：0.55MPa,工作温度：173.5度，常用流量：2t/h,最大流量4t/h,管道口径DN125，法兰标准HG/T20592-2009,公称压力：1.6MPa,材质304，EXdIIBT2,4-20MA和脉冲输出，流量精度1%，电气接口M20*1.5，不带温压补偿。 | 1 |  |
| FT-703 | 涡街流量计 | 介质：蒸汽，工作压力：0.55MPa,工作温度：173.5度，常用流量：1.5t/h,最大流量3t/h,管道口径DN100，法兰标准HG/T20592-2009,公称压力：1.6MPa,材质304，EXdIIBT2,4-20MA和脉冲输出，流量精度1%，电气接口M20*1.5，不带温压补偿。 | 1 |  |

我方要求：（表格投标的时候需要在投标平台填写上传）

|  | 我方要求 | 是否接受 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 | 承兑支付 |  |  |
| 付款比例 | 货到调试验收后付90%，剩余10%一年后无质量问题付清。 |  |  |
| 1.开具13%增值税发票 2.若不接受备注写明你们的接受条件 |  |  |  |